## Slide 1
Актуальность темы дипломной работы
AirCheck
Мониторинг и управление
качеством воздуха в помещении
Интеллектуальная IoT-система на основе прогноза CO₂
Одна комната. Данные датчиков. Решение о проветривании.
Дипломная работа
Состояние комнаты
локальный узел room-01
online
CO₂ сейчас
780
ppm, в пределах нормы
Прогноз
15
минут до следующей оценки
Климатический контур
Вытяжка
выкл.
Приток
выкл.
Окно
закрыто
прогноз, рекомендация, команда
AirCheck
01 / 06
Notes: Содержание основано на README AirCheck и документах проекта. Физические датчики и ESP32 пока не подключены. Визуальный блок на слайде является редактируемой схемой интерфейса, а не показанием реального устройства.

## Slide 2
Параметры воздуха меняются в течение дня
Контекст задачи: одна комната с локальным IoT-узлом
На состояние воздуха влияют
условия внутри комнаты
и за окном.
Без измерений рост CO₂ и PM2.5
может оставаться незаметным.
состояние
воздуха
Люди
Вентиляция
Окно
Внешняя среда
Нормативная рамка
СанПиН 1.2.3685-21 и СП 60.13330.2020 задают требования к микроклимату, вентиляции и качеству воздуха в зданиях.
EPA и ASHRAE связывают качество воздуха с источниками загрязнения, воздухообменом и эксплуатацией вентиляции.
AirCheck
02 / 06
Notes: Источники: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-pollutants-and-sources ; https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standards-62-1-62-2 ; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ ; https://protect.gost.ru/sp/details/b00f766e-b861-4cc7-a448-c65906490262 .

## Slide 3
Текущего значения недостаточно
Решение о проветривании зависит от того, видит ли система динамику
Текущий сценарий
Человек реагирует после роста показателя.
Текущее значение
Человек замечает рост
Ручное решение
Включение
Реакция начинается после изменения.
Целевой сценарий
Система учитывает динамику и подтверждает результат.
Показания
Прогноз
15 минут
Рекомендация
Команда
Подтверждение
Решение появляется до критического роста и остаётся проверяемым.
Практическая задача
Связать измерение, прогноз, рекомендацию и управление в одном локальном контуре для одной комнаты.
AirCheck
03 / 06
Notes: Содержание основано на проблемной формулировке из docs/актуальность-темы.md и на требованиях проекта к прогнозу CO₂, автоматике, ручному режиму окна, очереди команд и подтверждённому состоянию.

## Slide 4
Аналоги закрывают отдельные части задачи
Сравнение функций в выбранном масштабе одной комнаты
Решение | Датчики | История | Прогноз | Рекомендация | Вентиляция | Окно | Локально
Aranet4 HOME | CO₂, T, RH | + | - | ± | - | - | ±
Airthings View Plus | CO₂, PM2.5, T/RH | + | - | ± | - | - | ±
Sanobreeze | CO₂ | - | - | - | + | - | +
AirGradient + Home Assistant | CO₂, PM2.5, T/RH | + | - | ± | + | ± | +
AirCheck | CO₂, PM2.5, T/RH | + | + | + | + | + | +
Плюс означает заявленную или реализованную функцию. Минус означает, что функция не заявлена в рассмотренных материалах. Плюс-минус показывает частичную поддержку или необходимость настройки.
Источники: официальные описания решений
AirCheck
04 / 06
Notes: Источники аналогов: https://help.aranet.com/aranet4/aranet4-home/general/what-does-the-aranet4-do ; https://www.airthings.com/en/view-plus ; https://www.rylosystems.com/en_US/products/sanobreeze-co2-vent-controller ; https://www.airgradient.com/home-assistant/ ; https://www.home-assistant.io/docs/automation . Минус в таблице означает отсутствие функции в рассмотренном официальном описании. Таблица создана как редактируемый объект.

## Slide 5
AirCheck связывает измерение с действием
Проектный контур для одной комнаты
01
Датчики
внутри / снаружи
02
История
PostgreSQL
03
Прогноз
CO₂, 15 минут
04
Решение
рекомендация
05
Команды
вытяжка / приток / окно
Состояние и управление
Ручная команда сохраняется до следующего решения оператора.
desired и reported состояния разделены. Команда считается выполненной только после подтверждения от узла.
Статус узла: online, stale или offline. Ожидающие команды остаются в очереди.
AirCheck
05 / 06
Notes: Содержание основано на README AirCheck, docs/ml.md и docs/ТЗ-поправка-03-climate-control.md. В проекте предусмотрены измерения внутри и снаружи, прогноз CO₂ на 15 минут, рекомендации, отдельные каналы вытяжки и притока, автоматическое окно, reported/desired состояния и очередь команд.

## Slide 6
Цель и границы проекта
Что именно должна проверить дипломная работа
Проверить локальный сценарий
для одной комнаты
Система по данным датчиков оценивает состояние воздуха, прогнозирует изменение CO₂ и поддерживает ручное или автоматическое управление проветриванием.
В проекте уже есть
панель, PostgreSQL, прогноз CO₂, рекомендации, настройки автоматики и очередь команд
Проверяется
рост CO₂, ручное управление окном, автоматическое проветривание и подтверждение состояния
Пока отсутствует
физическая ESP32, реальные датчики, фильтр, моторы и механизм окна
Актуальность
Связать данные датчиков, прогноз и подтверждённое действие в одном локальном контуре.
AirCheck / дипломная работа
AirCheck
06 / 06
Notes: Содержание основано на README AirCheck и разделах docs/ТЗ-поправка-03-climate-control.md и docs/ml.md. Ограничения отражают текущее состояние проекта: физическая ESP32 и реальные датчики ещё не подключены, simulator использует будущий контракт устройства.